## Sheet1
OT | Técnico | Proyecto | Asset | Tipo de trabajo anterior | Tipo de trabajo nuevo | Causa visita | Observación
305 | Leonardo Gonzalez | Gestión hidrica el soldado | PI 17 PI 18 PI 19 PI 20 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
302 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Nodo Piscina 4000 | ST | SO | Mantenimiento preventivo
302 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI7 Nodo B7 | ST | SO | Mantenimiento preventivo
302 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-26 Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo
302 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-6 Nodo 158 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
302 | Leonardo Gonzalez | Gestión hidrica el soldado | P3a p3b y gateway ao1 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
300 | Elías Sanchez | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | MP | Verificación de lecturas en transmisores de caudalimetros no invasivos.
300 | Elías Sanchez | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | MP | Verificación de lecturas en transmisores de caudalimetros no invasivos.
299 | Elías Sanchez | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | MC | Revisión de guardado de datos telemetria
299 | Elías Sanchez | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | ST | CF | Revisión de guardado de datos telemetria
299 | Elías Sanchez | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | MC | Revisión de guardado de datos telemetria
296 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-30 Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo
296 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-28C Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo
296 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-1 Nodo B17 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
296 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo
296 | Leonardo Gonzalez | Gestión hidrica el soldado | PM 28 PM 30 PM 07 PM 06 PM 26 PM 05 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
295 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado. | Piscina UG a descarga Estero El Gallo | ST | SO | Configuración de equipos
292 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MC | Revisión sensores
292 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Lora Piscina 3800 | ST | MC | Revisión sensores
292 | Leonardo Gonzalez | Gestión hidrica el soldado | PEM 4 PEM 6 PEM 10 PEM 9 PEM 1 PEM 2 PEM 3 | ST | MC | Revisión sensores
292 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | MC | Revisión sensores
290 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | I | Trabajos mejoramiento telemetría
290 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | I | Trabajos mejoramiento telemetría
289 | Camilo Sandoval | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo BN3 | ST | I | Instalacion sonda HL4
288 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | MC | Revisión sensores de nivel
288 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | MC | Revisión sensores de nivel
288 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 03 (PLL-03) Nodo 168 | ST | MC | Revisión sensores de nivel
288 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 04 (PLL-04) Nodo 169 | ST | MC | Revisión sensores de nivel
288 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | MC | Revisión sensores de nivel
288 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 06 (PLL-06) Nodo 154 | ST | MC | Revisión sensores de nivel
287 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | I | Trabajos mejoramiento telemetria
283 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | Arranque BH TRET | ST | LT | Solicitud cliente
283 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-3 Nodo B19 | ST | SO | Solicitud cliente
283 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-4 Nodo B20 | ST | SO | Solicitud cliente
278 | Elías Sanchez | Gestión hidrica el soldado | Descarga el gallo mina UG | ST | CF | Configuraciones
278 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI17 | ST | CF | Configuraciones
278 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | CF | Configuraciones
276 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
276 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | ST | MP | Mantenimiento preventivo
276 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 02 (PEM-02) Gateway A | ST | MP | Mantenimiento preventivo
272 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | MP | Mantenimiento preventivo
272 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
272 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | ST | MP | Mantenimiento preventivo
272 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
272 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | MP | Mantenimiento preventivo
268 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | SO | Contrastación Caudalimetro E
267 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | MC | Mantenimiento correctivo telemetria
267 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | CF | Mantenimiento correctivo telemetria
266 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | CF | Configuraciones
266 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | CF | Configuraciones
266 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | ST | CF | Configuraciones
266 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | CF | Configuraciones
262 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | SO | Configuraciones
262 | Elías Sanchez | Gestión hidrica el soldado | Casino el cobre | ST | SO | Configuraciones
260 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
258 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
258 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | SO | Mantenimiento preventivo
255 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | MC | Mantnimiento correctivo R3050 y 2700
255 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | MC | Mantnimiento correctivo R3050 y 2700
254 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | I | Instalación RQ30 estero el gallo
253 | Leonardo Gonzalez | Gestión hidrica el soldado | Mina UG estero el gallo | ST | I | Instalación y configuración
253 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Gallo | ST | I | Instalación y configuración
249 | Leonardo Gonzalez | Recursos hidricos el soldado | Rebalse piscina UG-300 hacia estero el gallo | ST | MP | Mantenimiento e instalación
246 | Leonardo Gonzalez | Recursos hidricos el soldado | Túnel norte | ST | MP | Mantenimiento preventivo e instalación
246 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | Rebalse piscina UG a estero el gallo | ST | MP | Mantenimiento preventivo e instalación
244 | Leonardo Gonzalez | Recursos Hidricos el soldado | Bodega de recursos hidricos | ST | MP | Mantenimiento preventivo e instalación
244 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo e instalación
242 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | BH TRET | ST | MP | Mantenimiento preventivo y contrastacion
242 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | ST | MP | Mantenimiento preventivo y contrastacion
242 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | MP | Mantenimiento preventivo y contrastacion
242 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | MP | Mantenimiento preventivo y contrastacion
242 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | MP | Mantenimiento preventivo y contrastacion
240 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica T4 | ST | MP | Contrastación de cuadal
240 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 09 (PEM-09) | ST | MP | Contrastación de cuadal
236 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | SO | Mantenimiento correctivo R3050 y 2700
236 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | SO | Mantenimiento correctivo R3050 y 2700
234 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | MC | Levantamiento
233 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Lora Piscina 3800 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
233 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | Caudalimetro no invasivo entrada 3800 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
233 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | Piscina 3800 a TK convencional | ST | MP | Mantenimiento preventivo
233 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | Piscina 3800 a RELE | ST | MP | Mantenimiento preventivo
231 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | MC | Revisión previa trabajos R3050 y 2700
223 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | Piscina 4000 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
223 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | Válvulas túnel UG | ST | MP | Mantenimiento preventivo
223 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Caudalimetro Portal de Arenas | ST | MP | Mantenimiento preventivo
223 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | Pozos PM exterior | ST | MP | Mantenimiento preventivo
219 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Tranque 4 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
219 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | Bodega de recursos hidricos | ST | MP | Mantenimiento preventivo
219 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-07 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo
219 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
217 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
217 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI19 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
217 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI18 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
217 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI17 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
217 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-3 Nodo B19 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
217 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
214 | David Loncopan | Lipigas PSR Danone (Chillán) | [Lipigas PSR Danone (Chillán)] PSR Danone (Chillán) | ST | CF | Revisión de comunicación MODBuS RTU planta PSR Danone entre correcto de flujos y sistema de monitoreo o PLC de planta
213 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado |  | ST | Revisar | Trabajo administrativo
206 | David Loncopan | Sala de control GNL Lipigas | Sala de control GNL | ST | MC | Retiro de pantalla de sala de control producto de falla
205 | Diego Marchant | El Soldado Cachimba Relevadoras | [El Soldado Cachimba Relevadoras] Cachimba Relevadoras | ST | SO | Soporte terreno y cambio de sondas
202 | Juan José López | Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas | Bodega ASAP | ST | SO | Entrega de materiales Conexión de los puntos trasladados
201 | David Loncopan | ASP Pozos | [ASP Pozos] Pozo 23 | ST | Revisar | Recolección y contratación de datos caudalimetros pozo 14 y 23.
201 | David Loncopan | ASP Pozos | [ASP Pozos] Pozo 14 | ST | Revisar | Recolección y contratación de datos caudalimetros pozo 14 y 23.
199 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | CF | Cambio de sondas multiparametricas y revisión de programa PLC.
196 | Juan José López | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PMO 05 | ST | I | Desconexión, instalación y configuración
196 | Juan José López | Resolucion 31 calidad de aguas | PMO-15c | ST | I | Desconexión, instalación y configuración
196 | Juan José López | Resolución 31 monitoreo calidad de aguas | PME-09 | ST | I | Desconexión, instalación y configuración
196 | Juan José López | Resolución 31 monitoreo y calidad de aguas | PME-08 | ST | I | Desconexión, instalación y configuración
194 | Juan José López | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | SO | Desconexión, conexión y configuración
192 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | SO | Trabajo administrativo
191 | Camilo Sandoval | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | MC | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica
191 | Camilo Sandoval | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P2G | ST | MC | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica
191 | Camilo Sandoval | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P3G | ST | MC | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica
191 | Camilo Sandoval | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM1 | ST | MC | Revisión de lectura del instrumento sonda multiparametrica
190 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-6 Nodo 158 | ST | LT | Manutención preventiva - Levantamiento técnico
187 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica T4 | ST | SO | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos
187 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | CF | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos
187 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-28C Nodo | ST | SO | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos
187 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-30 Nodo | ST | SO | Solicitudes cliente, ajuste y revision de recintos
183 | David Loncopan | Lipigas PSR Quillayes | [Lipigas PSR Quillayes] PSR Quillayes | ST | MC | Revisión operacion plants y equipos de comunicación. Feedback cruzado.
182 | Camilo Sandoval | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo PBM4 | ST | I | Instalación flowcell y modificación de estructura
180 | David Loncopan | APR Parcelación El Melón RP1 | [APR Parcelación El Melón RP1] Pozo 1 y 2 y Estanques Azul y Acumulación | ST | SO | Apoyo conexion contactor pozo 2 en falla
179 | David Loncopan | SSR Comité Manzanar | [SSR Comité Manzanar] Lora Estanque Manzanar | ST | MC | Revisión comunicacion local Lora pozo-estanque
176 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | ST | LT | Gestión hídrica el soldado
176 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | MC | Gestión hídrica el soldado
176 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | LT | Gestión hídrica el soldado
175 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | Barrera T4 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
175 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI20 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
175 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 06 (PEM-06) Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo
175 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
172 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Monitoreo Canaletas UG | ST | Revisar
172 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | Arranque Barrera Hidráulica TRET/Estación Reelevadora. | ST | MC
172 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | Revisar
168 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | Cachimba Veta Blanca | ST | SO
166 | Cristopher Iglesias | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo P3GB | ST | CF | Configuración telemetria y levantamiento
164 | Elías Sanchez | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | MP | Mantención correctiva - Contrastación de valores
163 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo
163 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | MP | Mantenimiento preventivo
163 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
155 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | Estanque caseta el melon | ST | MP | Mantenimiento preventivo
155 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | MP | Mantenimiento preventivo
153 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
153 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
153 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
148 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | CF
148 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Piscina 3800 desde V.B | ST | LT
148 | Leonardo Gonzalez | Gestión hidrica el soldado Reforestacion | Reforestacion | ST | LT
148 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Cobre (ET-0F) Nodo B | ST | Revisar
148 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | ST | Revisar
148 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | Revisar
143 | David Loncopan | Brisaguas - La Cruz | [Brisaguas - La Cruz] Pozo 7 | ST | MC | Revisión de conexión pozo 7
132 | Tomás Bustamante | Estadio Español | [Estadio Español] Estanques B.Elev | ST | MC | Revisión señal caudalimetro
130 | David Loncopan | Viñas de Chicureo | [Viñas de Chicureo] Estanque | ST | MC | Revisión en terreno de impacto de la incidencia de nivel de estanque producto retardo de RC
130 | David Loncopan | Viñas de Chicureo | [Viñas de Chicureo] Pozo 1 | ST | MC | Revisión en terreno de impacto de la incidencia de nivel de estanque producto retardo de RC
126 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | MP | Mantenimiento preventivo
126 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | ST | SO | Mantenimiento preventivo
126 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | ST | MP | Mantenimiento preventivo
123 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
123 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | SO | Mantenimiento preventivo
123 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Dren de Cap de Inflil (AO-1) Gateway B | ST | MP | Mantenimiento preventivo
119 | Diego Marchant | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4 | ST | SO | Conexionado de instrumentación y mantenimiento preventivo.
118 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo
118 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 01 (PEM-01) Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo
117 | Elías Sanchez | SMA res 31 | Oficina | ST | I | Montaje de cilindro para sonda multiparamétrica.
115 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | ST | Revisar | Visita R3050 - Los Bronces
115 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro A | ST | Revisar | Visita R3050 - Los Bronces
115 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | Revisar | Visita R3050 - Los Bronces
114 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Caudalimetro B | ST | Revisar | Visita R2700 - Los Bronces
114 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R2700 Gateway | ST | Revisar | Visita R2700 - Los Bronces
111 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-2 Nodo B18 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
111 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo El Melón N° 01 (PEM-01) Nodo | ST | MP | Mantenimiento preventivo
111 | Leonardo Gonzalez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 05 (PLL-05) | ST | MP | Mantenimiento preventivo
110 | Camilo Sandoval | Abastible - PSR La Estrella | [Abastible - PSR La Estrella] Abastible - PSR La Estrella | ST | MC | Retiro y cambio de sondas multiparametricas
110 | Camilo Sandoval | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Estero El Cobre (ET-0F) Nodo B | ST | MC | Retiro y cambio de sondas multiparametricas
110 | Camilo Sandoval | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo N° 3A (P3A) Nodo B1 | ST | MC | Retiro y cambio de sondas multiparametricas
105 | Camilo Sandoval | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Gateway ZM | ST | I | Instalación de Tablero Lora e integración de instrumento caudalimetro
105 | Camilo Sandoval | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | I | Instalación de Tablero Lora e integración de instrumento caudalimetro
101 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Mina UG Canaleta Mina Planta | ST | I | Instalación / soporte
101 | Elías Sanchez | El Soldado Cachimba Relevadoras | [El Soldado Cachimba Relevadoras] Cachimba Relevadoras | ST | I | Instalación / soporte
101 | Elías Sanchez | El Soldado Cachimba El Cobre | [El Soldado Cachimba El Cobre] El Soldado Cachimba el Cobre | ST | I | Instalación / soporte
101 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Piscina 3800 desde V.B | ST | I | Instalación / soporte
101 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] PM-4 Nodo B20 | ST | I | Instalación / soporte
97 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo/ cambio de sonda multiparamétrica
96 | Camilo Sandoval | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo O4B | ST | I | Instalación, revisión y pruebas de funcionamiento de sondas multiparamétricas
95 | Camilo Sandoval | Global Tórtolas | [Global Tórtolas] Pozo O4B | ST | I | Instalación, revisión y pruebas de funcionamiento de sondas multiparamétricas
94 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro C | ST | MC | Revisión datos y estado R3050
94 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro A | ST | MC | Revisión datos y estado R3050
94 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Caudalimetro E | ST | MC | Revisión datos y estado R3050
94 | Cristopher Iglesias | Los Bronces - Riecillos | [Los Bronces - Riecillos] R3050 Gateway | ST | MC | Revisión datos y estado R3050
93 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo
93 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Pozo Los Litres N° 02 (PLL-02) Nodo A13 | ST | MP | Mantenimiento preventivo
83 | Diego Marchant | Gestión hídrica El Soldado | Bodega S. Recursos Hídricos | ST | Revisar
81 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Zona Veta Blanca Nodo Piscina 4000 | ST | MP | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección
81 | Elías Sanchez | Gestión Hídrica El Soldado | [Gestión Hídrica El Soldado] Sector -300 Gateway | ST | MP | Mantenimiento preventivo a puntos de inyección
78 | David Loncopan | ASP Pozos | [ASP Pozos] Pozo 24 | ST | MC | Revisión pozo 24 caudalimetro